## はじめに
■はじめに
「圧力センサ」の部品納品データです。
■改定履歴
2024-07-31 | 新規作成

## 圧力センサ
[9 empty] | XJA384_圧力センサ |  |  |  | ※PLM登録は不要な項目です。 |  |  |  |  | 属性C1～C11は共通属性
コード1 | コード_ROOT | 名称_ROOT | コード_大分類 | 名称_大分類 | コード_中分類 | 名称_中分類 | コード_小分類 | 名称_小分類 | 末端分類コード | ECALS_短縮名称（日本語） | 末端分類名称 | 定義/項目 | [5 empty] | 属性C1-1 | 属性C1-2 | 属性C2 | 属性C3-1 | 属性C3-2 | 属性C4 | 属性C5 | 属性C6 | 属性C7 | 属性C8 | 属性C9 | 属性C10 | 属性C11 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | 属性4 | 属性5 | 属性6 | 属性7 | 属性8 | 属性9 | 属性10 | 属性11 | 属性12 | 属性13
XJA384 | XJA001 | 電子部品 | XJA340 | SENSORS センサ | XJA384 | PRESSURE SENSORS 圧力センサ |  |  | XJA384 | 圧力センサ | 圧力センサ | 圧力を検知するセンサ | (APP074)URL | (APP075)ファイル名1 (データシート) | (APP076)ファイル名2 (外形寸法図) | (APP077)ファイル名3 (梱包情報文書) | (APP080)確認結果 | (XJE010) 型番 | (APP078) 型番（新） | (XJE011) メーカ(正式名称) | (APP001)メーカ | (APP079) メーカ(新) | (XJE013) 製品供給状態 | (XJE003) 作成日付 | (APP002) 推奨ランク | (APP003) 購入タイプ | (APP004)管理番号 | (APP071)備考 | (APP072)データ整備 | (APP073)RoHS対応状況 | (XJK302)動作温度範囲（最小値） | (XJK302)動作温度範囲（最小値）_単位 | (XJK302)動作温度範囲（最大値） | (XJK302)動作温度範囲（最大値）_単位 | (XJK304)検出・測定範囲 | (XJK305)感度・精度・分解能 | (XJL771)電源電圧（最小値） | (XJL771)電源電圧（最小値）_単位 | (XJL771)電源電圧（最大値） | (XJL771)電源電圧（最大値）_単位 | (APP021) インターフェース | (APP022)形状 | (XJL582) 実装方法
[12 empty] | プロパティ名称（英語） | URL | Data sheet file name1 | Data sheet file name2 | Data sheet file name3 | Confirmation result | Type Number | Type Number(new) | Company name | manufacturer | manufacturer(new) | Product lifecycle stage | Creation date | Recommended rank | Purchase type | Control No. | Remarks | Data maintenance | RoHS | Operating temperature range(Min) | Operating temperature range(Min) Unit | Operating temperature range(Max) | Operating temperature range(Max) Unit | Detect range | Sensitivity, accuracy, resolution | Supply voltage(Min) | Supply voltage(Min) Unit | Supply voltage(Max) | Supply voltage(Max) Unit | Interface | Shape | Mounting method
[12 empty] | 内部名称 | URL | Data_sheet_name1 | Data_sheet_name2 | Data_sheet_name3 | Confirmation_result | Type_no | Type_no_new | Company_name | manufacturer | manufacturer_new | Product_lifecycle | Creation_date | Recommend_rank | Purchase_type | Number | Remarks | Data_maintenance | Rohs | Operate_temp_range_Min | Operate_temp_range_Min_Unit | Operate_temp_range_Max | Operate_temp_range_Max_Unit | Detect_range | Sens_accur_resol | Supply_volt_Min | Supply_volt_Min_Unit | Supply_volt_Max | Supply_volt_Max_Unit | Interface | Shape | Mount_method
[12 empty] | 定義（日本語） | メーカHPの対象部品ページのURL | データシートのファイル名 | データシートのファイル名 | データシートのファイル名 | データシート収集に関しての確認結果 | 製品情報提供会社が定める製品に固有の形名 | 製品情報提供会社が定める製品に固有の形名（新型番） | 製品を製造又は販売する会社の名称 | 製品を製造又は販売する会社の短縮名称 | 製品を製造又は販売する会社の短縮名称（新名称） | 製品の供給状態（開発中，事前準備，量産体制，新規設計非推奨，生産中止予定，生産中止，保守品，廃止品） | 情報の開示日付 |  |  | 社内部品コード | 備考 | 属性データの整備状況 | EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応している状況 | 部品を連続して使用できる周囲温度の範囲 | 部品を連続して使用できる周囲温度の範囲 | 部品を連続して使用できる周囲温度の範囲 | 部品を連続して使用できる周囲温度の範囲 | 指定した限界内にセンサー，計器の誤差が収まるべき検出量・測定量の範囲 | センサーの入力変化に対する応答変化の比，及び検出・測定結果の正確さと，精密さを含めた，検出量・測定量の真の値との一致の度合い，及び検出量・測定量を読み取ることができる検出量・測定量の最小変化，又は設定できる供給量の最小変化。 | デバイスを正常動作させるのに必要な，電源端子に印加すべき電圧値。 | デバイスを正常動作させるのに必要な，電源端子に印加すべき電圧値。 | デバイスを正常動作させるのに必要な，電源端子に印加すべき電圧値。 | デバイスを正常動作させるのに必要な，電源端子に印加すべき電圧値。 |  |  | 電気/電子または電機部品の実装方法（表面実装，基板挿入，フランジタイプ，スタッドタイプ，その他）
[12 empty] | 単位 | [5 empty] | 属性C1～C11は共通属性 属性1: Cel; 属性C1～C11は共通属性 属性2: Cel; 属性C1～C11は共通属性 属性3: Cel; 属性C1～C11は共通属性 属性4: Cel; 属性C1～C11は共通属性 属性7: V; 属性C1～C11は共通属性 属性8: V; 属性C1～C11は共通属性 属性9: V; 属性C1～C11は共通属性 属性10: V
[12 empty] | レベル | [5 empty] | 属性C1～C11は共通属性 属性1: MinMax; 属性C1～C11は共通属性 属性2: MinMax; 属性C1～C11は共通属性 属性3: MinMax; 属性C1～C11は共通属性 属性4: MinMax; 属性C1～C11は共通属性 属性7: MinMax; 属性C1～C11は共通属性 属性8: MinMax; 属性C1～C11は共通属性 属性9: MinMax; 属性C1～C11は共通属性 属性10: MinMax
[12 empty] | データタイプ | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | ENUM | Date | ENUM | ENUM | String | String | ENUM | ENUM | RealM | RealM | RealM | RealM | String | String | RealM | RealM | RealM | RealM | ENUM | String | ENUM
[11 empty] | 選択肢(ENUM)→ | 注意（日本語） | [5 empty] | 最大35文字の英数文字コード | 最大35文字の英数文字コード | 最長255文字の文字列 | 最長10文字の文字列 | 最長10文字の文字列 | 開発中，事前準備，量産体制，新規設計非推奨，生産中止予定，生産中止，保守品，廃止品 | 情報を最初に開示した日付。形式：YYYY-MM-DDの10桁 | A、B、C、D | カタログ品、カスタム品 |  |  | 更新済、未更新、対象外 | 対応品,非対応,不明 | 定格温度（定格電圧最高使用温度）を含み，最高使用温度と最低使用温度の間とする | 定格温度（定格電圧最高使用温度）を含み，最高使用温度と最低使用温度の間とする | 定格温度（定格電圧最高使用温度）を含み，最高使用温度と最低使用温度の間とする | 定格温度（定格電圧最高使用温度）を含み，最高使用温度と最低使用温度の間とする | [6 empty] | 通信方式/デジタル/アナログ |  | 表面実装，基板挿入，フランジタイプ，スタッドタイプ，その他
[13 empty] | https://www.toyo-sokki.co.jp/product/%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e5%9c%a7%e5%8a%9b%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%80%80tdc-dse/ | Data Sheet(JA)_A_TDC-200-DSE-M22.pdf |  |  | 完全一致 | 属性C1～C11は共通属性 属性C1-1: TDC-200-DSE-M22; 属性C1～C11は共通属性 属性C1-2: N/A; 属性C1～C11は共通属性 属性C2: Toyo Sokki Co., Ltd.; 属性C1～C11は共通属性 属性C3-2: TOYOSOKKI; 属性C1～C11は共通属性 属性C4: 量産体制; 属性C1～C11は共通属性 属性C7: カタログ品; 属性C1～C11は共通属性 属性C8: B011101-1864; 属性C1～C11は共通属性 属性C10: 更新済; 属性C1～C11は共通属性 属性C11: 不明; 属性C1～C11は共通属性 属性12: 円形; 属性C1～C11は共通属性 属性13: スタッドタイプ
[13 empty] | https://www.toyo-sokki.co.jp/product/%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e5%9c%a7%e5%8a%9b%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%80%80tdc-dse/ | Data Sheet(JA)_A_TDC-50-DSE-M22.pdf |  |  | 完全一致 | 属性C1～C11は共通属性 属性C1-1: TDC-50-DSE-M22; 属性C1～C11は共通属性 属性C1-2: N/A; 属性C1～C11は共通属性 属性C2: Toyo Sokki Co., Ltd.; 属性C1～C11は共通属性 属性C3-2: TOYOSOKKI; 属性C1～C11は共通属性 属性C4: 量産体制; 属性C1～C11は共通属性 属性C7: カタログ品; 属性C1～C11は共通属性 属性C8: B011101-1865; 属性C1～C11は共通属性 属性C10: 更新済; 属性C1～C11は共通属性 属性C11: 不明; 属性C1～C11は共通属性 属性12: 円形; 属性C1～C11は共通属性 属性13: スタッドタイプ
[13 empty] | https://www.fujikura.co.jp/products/electronics/sensors/04/2052693_13655.html#%E8%A3%BD%E5%93%81%E8%AA%AC%E6%98%8E_%E5%90%8D%E7%A7%B03 | Data Sheet(JA)_A_AG206-050KG.pdf |  |  | 完全一致 | AG206-050KG | N/A | Fujikura | Fujikura | N/A | 量産体制 |  |  | カタログ品 | B011103-1732 |  | 更新済 | 対応品 | -40 | Cel | 125 | Cel | 0-50KPa | 2.5mV | 4.75 | V | 5.25 | V | アナログ | リード形状 | 表面実装
[13 empty] | https://www.fujikura.co.jp/products/electronics/sensors/01/2044061_11390.html | Data Sheet(JA)_A_FGM-607PGSR.pdf |  |  | 完全一致 | FGM-607PGSR | N/A | Fujikura | FUJIKURA | Fujikura | 量産体制 |  |  | カタログ品 | B011103-1685 |  | 更新済 | 対応品 | -20 | Cel | 100 | Cel | -48.26～48.26Kpa | [6 empty] | リード形状 | 表面実装
[13 empty] | https://www.fujikura.co.jp/products/electronics/sensors/01/2044065_11390.html | Data Sheet(JA)_A_FPM-07PG-AF.pdf |  |  | 一部一致無し | FPM-07PG-AF | N/A | Fujikura | Fujikura | N/A | 量産体制 |  |  | カタログ品 | B011103-4452 |  | 更新済 | 対応品 | -20 | Cel | 100 | Cel | -48.26～48.26Kpa | [6 empty] | リード曲げ形状 | 基板挿入
Note on A2: セル色 黄色：サンプル用分類
Note on B2: 上位分類コード
Note on L2: 「分類判断」時に使用する名称
Note on E3: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 測定対象での分類 / 測定方法での分類なのかは要検討 現状だと重複あり 返信: 中分類：”測りたいもの”センサ（使用目的で分類） 買って来て、そのまま使えるもののイメージ

## 型番不備
型番が一部不一致やメーカHPで型番が確認できなかったもの一覧
※属性入力は入力できるものは対応済み
(XJE010) 型番 | (XJE010) 型番（新） | (XJE011) メーカ（正式名称） | (APP001) メーカ | (APP001) メーカ（新） | (APP004) 管理番号 | (APP074)URL | (APP075)ファイル名1 (データシート) | (APP076)ファイル名2 (外形寸法図) | (APP077)ファイル名3 (梱包情報文書) | (APP078) 確認結果
FPM-07PG-AF | N/A | Fujikura | Fujikura | N/A | B011103-4452 | https://www.fujikura.co.jp/products/electronics/sensors/01/2044065_11390.html | Data Sheet(JA)_A_FPM-07PG-AF.pdf |  |  | 一部一致無し